	[image: image1.jpg]



	

	МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Отделение по Центральному району
 г. Барнаула

Территориальный отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы № 1

ул. Интернациональная, 58, г. Барнаул, 656056, 

 телефон 63-35-61, 50-28-48

E-mail: to633561@yandex.ru
	Начальнику отдела образования по Центральному району комитета по образованию города Барнаула

Митрохиной Л.В.
ул. Союза Республик, 36а, г. Барнаул,

Алтайский край, 658700



	19.07.2016 года
	№
	         2-7-1-9
	


о направлении информации

Уважаемая Лариса Васильевна!
В целях организации  подготовки образовательных учреждений к началу нового 2016-2017 учебного году отделение по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю предлагает Вам обратить особое внимание на: 

- обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность; 

- разработку инструкции, провидению инструктажей, наличию табличек с номером телефона вызова пожарной  охраны и других знаков пожарной безопасности, а так же исправности телефонной связи; 

- соответствию требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и исключить при проведении ремонта применение горючих материалов на путях эвакуации;

- исправности и работоспособности пожарной сигнализации, системы оповещении людей о пожаре,  передачи сигнала о пожаре на пульт 01,                (наличию договоров на обслуживания систем пожарной автоматики); 

- проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий и ее испытания;

- укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения, исправность, внутреннего и наружного водоснабжения, а также соблюдению сроков их проверок;

- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимым действиям в случае возможного пожара; 

- строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, во время ремонта.
Старший дознаватель по Центральному району 

ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по

Алтайскому краю

майор внутренней службы                  
[image: image2.png]


                       А.Н. Упиров

П.М. Малетин

8(3852) 63-35-61

_1530511013

